## 入札内訳
別紙様式（第６条関係）※建築工事関係
工事費内訳書
住所
商号又は名称
|  |  |  | 代表 |  |  | ㊞
| １ 工事番号 | 小学校工事第8号
| ２ 工事名 | 大津町立大津小学校校舎屋根外壁等改修工事（建築）
| ３ 工事場所 | 熊本県菊池郡大津町大字引水地内
（単位：円）
| 種目・科目 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ａ 直接工事費 |  | (Ⅰ+Ⅱ) | 1 | 式
Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ｂ その他の経費 |  | (1+2+3) | 1 | 式
| 1.共通仮設費 |  | 1 | 式
| 2.現場管理費 |  | 1 | 式
| 3.一般管理費等負担額 |  | 1 | 式
Ｃ 工事価格(計) (Ａ＋Ｂ) |  |  | 1 | 式
Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 |  |  | 1 | 式
Ｅ 工事費計 |  |  | 1 | 式
注意事項
① 記載にあたっては、種目・科目(指名競争入札時は、工事区分・工種)までを必ず記載し、数量、単位、単価、金額を明らかにすること。また数量及び単位の表現は、設計図書に準じ、諸経費部分及び設計図書において一式表示としている部分を除いて「一式」での表示は認めない。なお、設計図書に示した項目以外の項目(端数処理を除く)は認めない。 ② 種目・科目が多い場合は、本様式に行を追加すること。この時枚数が複数になっても構わない。 ③ この様式により難い場合は、設計担当課に書面により協議すること。

## 頭 (建築、機械)
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大津町立大津小学校校舎屋根外壁等改修工事（建築）
Ａ | 直接工事費 | （Ⅰ+Ⅱ）
| Ⅰ 建築工事 |  | 1 | 式
| Ⅱ 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
直接工事費

## 建築頭
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大津町立大津小学校校舎屋根外壁等改修工事
Ⅰ | 建築工事
I期 | 管理・教室・特別教室棟 |  | 1 | 式
| 渡り廊下棟 |  | 1 | 式
| 屋外便所棟 |  | 1 | 式
II期 | 教室・特別教室棟 |  | 1 | 式
| ＥＶ棟 |  | 1 | 式
| 教室棟 |  | 1 | 式
| プール付属棟 |  | 1 | 式
| 間仕切り壁設置工事 |  | 1 | 式
計
直接工事費

## 管理・教室・特別教室棟
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【管理・教室・特別教室棟】
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水改修工事 |  | 1 | 式
3 | 外壁改修工事 |  | 1 | 式
4 | 屋根改修工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装改修工事 |  | 1 | 式
6 | 天井改修工事 |  | 1 | 式
7 | 環境配慮改修工事 |  | 1 | 式
8 | その他工事 |  | 1 | 式
9 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 養生 |  | 2139 | ㎡
| 整理清掃・あと片付 |  | 1771 | ㎡
建地幅900 最上階手摺含む
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 12m未満 5か月 | 1626 | ㎡
建地幅900 最上階手摺含む
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 22m未満 5か月 | 259 | ㎡
| シート養生 | 防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 5か月 | 1694 | ㎡
| 棚足場 | 枠組棚足場 | 8.9 | ㎡
| 脚立足場 | 高さ4.0ｍ以下 1か月 | 35 | ㎡
| 階段仕上用足場 | 単管足場 1か月 | 24 | ㎡
| 内部仕上用足場 | 脚立足場 高さ4.0ｍ以下 1か月 | 73.4 | ㎡
| 内部仕上用足場 | 枠組棚足場 H=3.6 1か月 | 18.2 | ㎡
| 内部仕上用足場 | 単管棚足場 H=9.0 1か月 | 23.7 | ㎡
計
2 | 防水改修工事
(撤去)
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 672 | ㎡
t=2
| 既存ｼｰﾄ防水撤去 | 端部押え金物共、集積共 | 71.1 | ㎡
ｼｰﾄ防水端部
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 102 | ｍ
建具廻り MS-2 15×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 661 | ｍ
建具水切り MS-2 10×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 205 | ｍ
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製φ125 | 9 | か所
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製φ100 | 8 | か所
| 脱気筒撤去 |  | 5 | か所
（改修）
C-1 平場 非歩行用 ｶﾗｰ仕上げ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | M4C工法 | 303 | ㎡
C-1 立上り部 ｶﾗｰ仕上げ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | M4C工法 | 98.3 | ㎡
ｱﾙﾐ製 40×15 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
| 防水押え金物 | シーリング共 | 107 | ｍ
| 脱気筒 | 既存防水層設置 | 5 | か所
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 平場 | 66.5 | ㎡
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 立上り | 205 | ㎡
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 30×10 | 163 | ｍ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 40×10 | 180 | ｍ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 20×10 | 26.4 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×15 | 661 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 205 | ｍ
竪型
| 改修ﾄﾞﾚﾝ | ストレーナー、φ125用共 | 9 | か所
竪型
| 改修ﾄﾞﾚﾝ | ストレーナー、φ100用共 | 8 | か所
| ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ清掃 |  | 28 | ㎡
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面
| ｳﾚﾀﾝ透明防水材塗布 | 大日化成 ｽｶｲｺｰﾄW同等品 | 28 | ㎡
計
3 | 外壁改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 2180 | ㎡
（改修）
| 外壁施工前事前調査（外壁改修） |  | 2141 | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| 複層塗材E | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 つやあり 上塗2回 | 1326 | ㎡
| 外装薄塗材E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付 | 241 | ㎡
| 打放ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ塗装 |  | 574 | ㎡
クラック幅0.2mm未満
| ひび割れ補修 | シール工法 | 14 | ｍ
クラック幅0.2mm以上1.0mm以下
| ひび割れ補修 | エポキシ樹脂注入工法 | 157 | ｍ
| 浮き補修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ樹脂注入工法 | 2 | か所
計
4 | 屋根改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 688 | ㎡
VP管 φ125
| 竪樋 | ステンレス掴み金物共 | 47.8 | ｍ
VP管 φ100
| 竪樋 | ステンレス掴み金物共 | 74.3 | ｍ
（改修）
| 篏合立平葺き HT-45 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| （RC造 3/10勾配） | （JIS認定工場成型品） | 688 | ㎡
遮熱発泡片面2層ｱﾙﾐﾌｫｰﾑ
| 結露防止・断熱材 | t=9 敷込 | 688 | ㎡
t=25 片面ｱﾙﾐｼｰﾄ貼
| 強化複合断熱ﾊﾟﾈﾙ | （15倍発泡）ｶｯﾄ品 | 688 | ㎡
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板生地 t=2.3
| Z型補強下地 | ＠500 ﾋﾞｽｺﾝ 6×45 留め | 688 | ㎡
| ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | t=1.2 片面粘着付 | 688 | ㎡
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 棟包み | ｴﾌﾟﾛﾝ共 糸幅≒520 | 48.7 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 取合水切（流れ） | 糸幅≒390 | 54.8 | ｍ
| 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 54.8 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 軒先唐草 | 化粧ｷｬｯﾌﾟ共 | 97.4 | ｍ
| 屋根工事運搬費 |  | 1 | 式
硬質ｶﾗｰ塩ﾋﾞ管 φ125
| 竪樋 | ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 | 47.8 | ｍ
硬質ｶﾗｰ塩ﾋﾞ管 φ100
| 竪樋 | ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 | 74.3 | ｍ
計
5 | 塗装改修工事
（改修）
金属屋根葺き面
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 368 | ㎡
金属屋根葺き面 ｳﾚﾀﾝ樹脂系
| 遮熱塗装 | ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 ｴｽｹｰ化研 ｸｰﾙﾀｲﾄ同等品 | 368 | ㎡
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ面（亜鉛めっき鋼面と同工程）
| DP塗装 | 仕上1級 | 27.3 | ㎡
| EP塗装 | ボード面 素地ごしらえ共 | 0.2 | ㎡
計
6 | 天井改修工事
(撤去)
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共 | 1.9 | ㎡
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共 | 76.3 | ㎡
| ﾃﾚﾋﾞﾊﾝｶﾞｰ | 集積共 | 9 | か所
| OHPスクリーン | 集積共 | 9 | か所
| 地図掛け | 集積共 | 10 | か所
（改修）
| 軽量鉄骨天井下地 | 19型(屋内) | 17 | ㎡
19型(屋内) 1250×150程度
| 軽量鉄骨天井開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 5 | か所
19型(屋内) 450×450程度
| 軽量鉄骨天井開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 26 | か所
19型(屋内) 600×600程度
| 軽量鉄骨天井開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 5 | か所
19型(屋内) 1000×1000程度
| 軽量鉄骨天井開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3 | か所
一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 開口補強
| 天井点検口 | 内外枠共額縁 450角 | 20 | か所
ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 43.1 | ㎡
ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 5.9 | ㎡
ﾘﾌﾞ付 内部用 厚12不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 0.7 | ㎡
ﾘﾌﾞ付 内部用 厚19不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 4.1 | ㎡
| 天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) | ﾏｰﾌﾞﾙ模様 内部用 厚9.5準不燃 | 1.9 | ㎡
| 天井防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) | GB-S 厚9.5 | 0.2 | ㎡
計
7 | 環境配慮改修
（撤去）
ｽﾚｰﾄ瓦にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 波型ｽﾚｰﾄ瓦 | 棟瓦、軒先瓦、水切り、桟木等共 | 688 | ㎡
立上り（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）
| 既存露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 | 押え金物・シーリング撤去共、集積共 | 98.3 | ㎡
(外部)
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| ひび割れ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 | 10 | ｍ
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 爆裂補修 | 150角程度 | 3 | か所
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 欠損補修 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 | 8 | か所
150角程度
計
8 | その他工事
（撤去）
敷地内一時移設・再設置
| 物置一時移設・再設置 | W0.90m×D0.72m×H1.92m | 2 | 台
H1.4m
| 植栽撤去 | 伐採・伐根 | 31.2 | ㎡
| 同上処分 |  | 1 | 式
W7.92m×H1.23m、W2.17×0.40m
| 看板撤去 | 支柱、方杖等共 | 1 | 式
| 同上処分 |  | 1 | 式
計
9 | 発生材処理
(積込)
| 発生材積込 | がれき類 | 0.6 | m3
| 発生材積込 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 5.8 | m3
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1.1 | m3
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 1 | m3
| 発生材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1 | m3
| 発生材積込 | 鉄くず類 | 2.4 | m3
| 発生材積込 | アルミ | 0.1 | m3
| 発生材積込 | 木くず | 8 | m3
| 発生材積込 | 混合（OHPｽｸﾘｰﾝ） | 0.1 | m3
小計
(運搬)
| 発生材運搬 | がれき類 | 0.6 | m3
| 発生材運搬 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 5.8 | m3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1.1 | m3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 1 | m3
| 発生材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1 | m3
| 発生材運搬 | 鉄くず類 | 2.4 | m3
| 発生材運搬 | アルミ | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 木くず | 8 | m3
| 発生材運搬 | 混合（OHPｽｸﾘｰﾝ） | 0.1 | m3
小計
(処分)
| 発生材処分 | がれき類 | 0.6 | m3
| 発生材処分 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 5.8 | m3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1.1 | m3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 1 | m3
| 発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1 | m3
| 発生材処分 | 鉄くず類 | 1.5 | t
| 発生材処分 | アルミ | 25 | kg
| 発生材処分 | 木くず | 8 | m3
| 発生材処分 | 混合（OHPｽｸﾘｰﾝ） | 0.1 | m3
小計
計

## 渡り廊下棟
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【渡り廊下棟】
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水改修工事 |  | 1 | 式
3 | 外壁改修工事 |  | 1 | 式
4 | 屋根改修工事 |  | 1 | 式
5 | 天井改修工事 |  | 1 | 式
6 | 環境配慮工事 |  | 1 | 式
7 | その他工事 |  | 1 | 式
8 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 養生 |  | 667 | ㎡
| 整理清掃・あと片付 |  | 667 | ㎡
建地幅900 最上階手摺含む
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 12m未満 5か月 | 724 | ㎡
| シート養生 | 防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 5か月 | 382 | ㎡
| 棚足場 | 枠組棚足場 | 106 | ㎡
| 脚立足場 | 高さ4.0ｍ以下 1か月 | 7.4 | ㎡
| 内部仕上用足場 | 脚立足場 高さ4.0ｍ以下 1か月 | 0.8 | ㎡
計
2 | 防水改修工事
(撤去)
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 42.6 | ㎡
t=2
| 既存ｼｰﾄ防水撤去 | 端部押え金物共、集積共 | 18.1 | ㎡
ｼｰﾄ防水端部
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 15.9 | ｍ
建具廻り MS-2 15×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 234 | ｍ
建具水切り MS-2 10×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 78.4 | ｍ
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製φ100 | 6 | か所
（改修）
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 平場 | 42.6 | ㎡
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 30×10 | 44.2 | ｍ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 40×10 | 41 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×15 | 234 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 78.4 | ｍ
竪型
| 改修ﾄﾞﾚﾝ | ストレーナー、φ100用共 | 6 | か所
| ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ清掃 |  | 22.3 | ㎡
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面
| ｳﾚﾀﾝ透明防水材塗布 | 大日化成 ｽｶｲｺｰﾄW同等品 | 22.3 | ㎡
計
3 | 外壁改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 712 | ㎡
（改修）
| 外壁施工前事前調査（外壁改修） |  | 712 | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| 複層塗材E | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 つやあり 上塗2回 | 593 | ㎡
| 外装薄塗材E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付 | 119 | ㎡
クラック幅0.2mm以上1.0mm以下
| ひび割れ補修 | エポキシ樹脂注入工法 | 29 | ｍ
計
4 | 屋根改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 308 | ㎡
VP管 φ100
| 竪樋 | VP管 φ100 ステンレス掴み金物共 | 52.7 | ｍ
（改修）
| 篏合立平葺き HT-45 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| （RC造 3/10勾配） | （JIS認定工場成型品） | 308 | ㎡
遮熱発泡片面2層ｱﾙﾐﾌｫｰﾑ
| 結露防止・断熱材 | t=9 敷込 | 308 | ㎡
t=25 片面ｱﾙﾐｼｰﾄ貼
| 強化複合断熱ﾊﾟﾈﾙ | （15倍発泡）ｶｯﾄ品 | 308 | ㎡
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板生地 t=2.3
| Z型補強下地 | ＠500 ﾋﾞｽｺﾝ 6×45 留め | 308 | ㎡
| ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | t=1.2 片面粘着付 | 308 | ㎡
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 棟包み | ｴﾌﾟﾛﾝ共 糸幅≒520 | 37.9 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 取合水切（流れ） | 糸幅≒390 | 71.5 | ｍ
| 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 71.5 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| V谷 | 化粧キャップ共 糸幅≒914内 | 34 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 軒先水抜唐草 | 水抜き穴付き | 32.9 | ｍ
| 屋根工事運搬費 |  | 1 | 式
硬質ｶﾗｰ塩ﾋﾞ管 φ100
| 竪樋 | ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 | 52.7 | ｍ
計
5 | 天井改修工事
(撤去)
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共 | 0.8 | ㎡
（改修）
[天井]
ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 0.8 | ㎡
計
6 | 環境配慮改修
（撤去）
ｽﾚｰﾄ瓦にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 波型ｽﾚｰﾄ瓦 | 棟瓦、軒先瓦、水切り、桟木等共 | 308 | ㎡
(外部)
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| ひび割れ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 | 5 | ｍ
計
7 | その他工事
（撤去）
敷地内一時移設・再設置
| 物置一時移設・再設置 | W1.80m×D1.80m×H2.08m | 1 | 台
敷地内一時移設・再設置
| 物置一時移設・再設置 | W1.32m×D0.62m×H1.90m | 2 | 台
計
8 | 発生材処理
(積込)
| 発生材積込 | がれき類 | 0.3 | m3
| 発生材積込 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 2.6 | m3
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2 | m3
| 発生材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1 | m3
| 発生材積込 | 鉄くず類 | 0.2 | m3
| 発生材積込 | アルミ | 0.1 | m3
| 発生材積込 | 木くず | 3.6 | m3
小計
(運搬)
| 発生材運搬 | がれき類 | 0.3 | m3
| 発生材運搬 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 2.6 | m3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2 | m3
| 発生材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 鉄くず類 | 0.2 | m3
| 発生材運搬 | アルミ | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 木くず | 3.6 | m3
小計
(処分)
| 発生材処分 | がれき類 | 0.3 | m3
| 発生材処分 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 2.6 | m3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2 | m3
| 発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1 | m3
| 発生材処分 | 鉄くず類 | 1.8 | t
| 発生材処分 | アルミ | 4 | kg
| 発生材処分 | 木くず | 3.6 | m3
小計
計

## 教室・特別教室棟
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【教室・特別教室棟】
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水改修工事 |  | 1 | 式
3 | 外壁改修工事 |  | 1 | 式
4 | 屋根改修工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装改修工事 |  | 1 | 式
6 | 天井改修工事 |  | 1 | 式
7 | 環境配慮改修工事 |  | 1 | 式
8 | その他工事 |  | 1 | 式
9 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 養生 |  | 1520 | ㎡
| 整理清掃・あと片付 |  | 1520 | ㎡
建地幅900 最上階手摺含む
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 12m未満 5か月 | 849 | ㎡
建地幅900 最上階手摺含む
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 22m未満 5か月 | 1296 | ㎡
| シート養生 | 防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 5か月 | 1893 | ㎡
| 棚足場 | 枠組棚足場 | 20.4 | ㎡
| 脚立足場 | 高さ4.0ｍ以下 1か月 | 18.5 | ㎡
| 階段仕上用足場 | 単管足場 1か月 | 22.4 | ㎡
| 内部仕上用足場 | 脚立足場 高さ4.0ｍ以下 1か月 | 89.5 | ㎡
計
2 | 防水改修工事
(撤去)
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 325 | ㎡
t=2
| 既存ｼｰﾄ防水撤去 | 端部押え金物共、集積共 | 161 | ㎡
ｼｰﾄ防水端部
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 129 | ｍ
建具廻り MS-2 15×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 898 | ｍ
建具水切り MS-2 10×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 298 | ｍ
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製φ100 | 15 | か所
（改修）
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 平場 | 92.5 | ㎡
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 立上り | 161 | ㎡
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 30×10 | 145 | ｍ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 40×10 | 303 | ｍ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 20×10 | 45.2 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×15 | 898 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 298 | ｍ
竪型
| 改修ﾄﾞﾚﾝ | ストレーナー、φ100用共 | 15 | か所
| ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ清掃 |  | 20.1 | ㎡
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面
| ｳﾚﾀﾝ透明防水材塗布 | 大日化成 ｽｶｲｺｰﾄW同等品 | 20.1 | ㎡
計
3 | 外壁改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 2071 | ㎡
（改修）
| 外壁施工前事前調査（外壁改修） |  | 2035 | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| 複層塗材E | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 つやあり 上塗2回 | 1777 | ㎡
| 外装薄塗材E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付 | 258 | ㎡
クラック幅0.2mm未満
| ひび割れ補修 | シール工法 | 24.3 | ｍ
クラック幅0.2mm以上1.0mm以下
| ひび割れ補修 | エポキシ樹脂注入工法 | 147 | ｍ
計
4 | 屋根改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 795 | ㎡
VP管 φ100
| 竪樋 | ステンレス掴み金物共 | 150 | ｍ
（改修）
| 篏合立平葺き HT-45 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| （RC造 3/10勾配） | （JIS認定工場成型品） | 795 | ㎡
遮熱発泡片面2層ｱﾙﾐﾌｫｰﾑ
| 結露防止・断熱材 | t=9 敷込 | 795 | ㎡
t=25 片面ｱﾙﾐｼｰﾄ貼
| 強化複合断熱ﾊﾟﾈﾙ | （15倍発泡）ｶｯﾄ品 | 795 | ㎡
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板生地 t=2.3
| Z型補強下地 | ＠500 ﾋﾞｽｺﾝ 6×45 留め | 795 | ㎡
| ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | t=1.2 片面粘着付 | 795 | ㎡
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 棟包み | ｴﾌﾟﾛﾝ共 糸幅≒520 | 61.9 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 取合水切（流れ） | 糸幅≒390 | 107 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 取合水切（水上） | 糸幅≒410 | 6.4 | ｍ
| 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 113 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 軒先唐草 | 化粧ｷｬｯﾌﾟ共 | 131 | ｍ
| 屋根工事運搬費 |  | 1 | 式
硬質ｶﾗｰ塩ﾋﾞ管 φ100
| 竪樋 | ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 | 150 | ｍ
計
5 | 塗装改修工事
（改修）
| EP塗装 | ボード面 素地ごしらえ共 | 0.6 | ㎡
計
6 | 天井改修工事
(撤去)
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共 | 9.5 | ㎡
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共 | 60.8 | ㎡
| ﾃﾚﾋﾞﾊﾝｶﾞｰ | 集積共 | 13 | か所
| OHPスクリーン | 集積共 | 12 | か所
| 地図掛け | 集積共 | 11 | か所
（改修）
| 軽量鉄骨天井下地 | 19型(屋内) | 9 | ㎡
19型(屋内) 450×450程度
| 軽量鉄骨天井開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 34 | か所
19型(屋内) 1000×1000程度
| 軽量鉄骨天井開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3 | か所
一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製
| 天井点検口 | 内外枠共額縁 450角 | 34 | か所
| 天井点検口 取外・再取付 | ｱﾙﾐ製 450角 | 2 | か所
ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 36.3 | ㎡
ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 29.5 | ㎡
ﾘﾌﾞ付 内部用 厚12不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 5.2 | ㎡
| 天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) | ﾏｰﾌﾞﾙ模様 内部用 厚9.5準不燃 | 8.9 | ㎡
| 天井防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) | GB-S 厚9.5 | 0.6 | ㎡
計
7 | 環境配慮改修
（撤去）
ｽﾚｰﾄ瓦にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 波型ｽﾚｰﾄ瓦 | 棟瓦、軒先瓦、水切り、桟木等共 | 795 | ㎡
(外部)
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| ひび割れ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 | 10 | ｍ
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 爆裂補修 | 150角程度 | 3 | か所
計
8 | その他工事
（撤去）
| 点検ハッチ | 鋼製 900角 | 1 | か所
（改修）
| 点検ハッチ | ｽﾃﾝﾚｽ製 900角 鍵付き | 1 | か所
計
9 | 発生材処理
(積込)
| 発生材積込 | がれき類 | 0.8 | m3
| 発生材積込 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 6.7 | m3
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.9 | m3
| 発生材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.4 | m3
| 発生材積込 | 鉄くず類 | 3.5 | m3
| 発生材積込 | アルミ | 0.1 | m3
| 発生材積込 | 木くず | 9.2 | m3
| 発生材積込 | 混合（OHPｽｸﾘｰﾝ） | 0.2 | m3
小計
(運搬)
| 発生材運搬 | がれき類 | 0.8 | m3
| 発生材運搬 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 6.7 | m3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.9 | m3
| 発生材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.4 | m3
| 発生材運搬 | 鉄くず類 | 3.5 | m3
| 発生材運搬 | アルミ | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 木くず | 9.2 | m3
| 発生材積込 | 混合（OHPｽｸﾘｰﾝ） | 0.2 | m3
小計
(処分)
| 発生材処分 | がれき類 | 0.8 | m3
| 発生材処分 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 6.7 | m3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.9 | m3
| 発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.4 | m3
| 発生材処分 | 鉄くず類 | 2.3 | t
| 発生材処分 | アルミ | 31 | kg
| 発生材処分 | 木くず | 9.2 | m3
| 発生材処分 | 混合（OHPｽｸﾘｰﾝ） | 0.2 | m3
小計
計

## EV棟
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【EV棟】
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水改修工事 |  | 1 | 式
3 | 外壁改修工事 |  | 1 | 式
4 | 屋根改修工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装改修工事 |  | 1 | 式
6 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 養生 |  | 26.7 | ㎡
| 整理清掃・あと片付 |  | 26.7 | ㎡
建地幅900 最上階手摺含む
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 22m未満 5か月 | 103 | ㎡
| シート養生 | 防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 5か月 | 103 | ㎡
計
2 | 防水改修工事
(撤去)
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 14.1 | ㎡
| 笠木取外・再取付 | ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設共 | 7.3 | ｍ
| 立上り金物取外・再取付 | ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設共 | 7.1 | ｍ
立上り
| 既存ｼｰﾄ防水撤去 | 押え金物・シーリング撤去共、集積共 | 4.2 | ㎡
打継目地 PU-2 30×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 7.4 | ｍ
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製φ75 | 1 | か所
（改修）
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂
| ｼｰﾄ防水 | 平場 S4S工法 | 9.9 | ㎡
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂
| ｼｰﾄ防水 | 立上り S4S工法 | 4.2 | ㎡
ｱﾙﾐ製 40×15 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
| 防水押え金物 | シーリング共 | 12.6 | ｍ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 30×10 | 7.4 | ｍ
竪型
| 改修ﾄﾞﾚﾝ | ストレーナー、φ75用共 | 1 | か所
計
3 | 外壁改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 49.4 | ㎡
（改修）
| 外壁施工前事前調査（外壁改修） |  | 49.4 | ㎡
ALC面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| 防水型複層塗材E | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 つやあり 上塗2回 | 49.4 | ㎡
計
4 | 屋根改修工事
（撤去）
VP管 φ75
| 竪樋 | VP管 φ75 ステンレス掴み金物共 | 12.3 | ｍ
（改修）
硬質ｶﾗｰ塩ﾋﾞ管 φ75
| 竪樋 | ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 | 12.3 | ｍ
計
5 | 塗装改修工事
（改修）
| DP塗装 | 亜鉛めっき面、仕上1級 | 8.6 | ㎡
| EP-G塗装 | ボード面 素地ごしらえ共 | 3.7 | ㎡
計
6 | 発生材処理
(積込)
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
(運搬)
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
(処分)
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
計

## 教室棟
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【教室棟】
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水改修工事 |  | 1 | 式
3 | 外壁改修工事 |  | 1 | 式
4 | 屋根改修工事 |  | 1 | 式
5 | 天井改修工事 |  | 1 | 式
6 | 環境配慮改修工事 |  | 1 | 式
7 | その他工事 |  | 1 | 式
8 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 養生 |  | 719 | ㎡
| 整理清掃・あと片付 |  | 719 | ㎡
建地幅900 最上階手摺含む
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 22m未満 5か月 | 1708 | ㎡
| シート養生 | 防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 5か月 | 1554 | ㎡
| 階段仕上用足場 | 単管足場 1か月 | 48 | ㎡
| 内部仕上用足場 | 脚立足場 高さ4.0ｍ以下 1か月 | 33.5 | ㎡
計
2 | 防水改修工事
(撤去)
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 108 | ㎡
立上り
| 既存露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 | 押え金物・シーリング撤去共、集積共 | 2.2 | ㎡
t=2
| 既存ｼｰﾄ防水撤去 | 端部押え金物共、集積共 | 57.2 | ㎡
ｼｰﾄ防水端部
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 81.2 | ｍ
打継目地 PU-2 30×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 73.1 | ｍ
建具廻り MS-2 15×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 376 | ｍ
建具水切り MS-2 10×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 116 | ｍ
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製φ100 | 7 | か所
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ排水溝はつり | 幅100 深さ50 ｶｯﾀｰ入れ共 | 1 | か所
（改修）
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 平場 | 51.6 | ㎡
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 立上り | 59.4 | ㎡
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 30×10 | 73.1 | ｍ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 40×10 | 154 | ｍ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 20×10 | 61.2 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×15 | 376 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 116 | ｍ
竪型
| 改修ﾄﾞﾚﾝ | ストレーナー、φ100用共 | 7 | か所
| ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ清掃 |  | 12.2 | ㎡
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面
| ｳﾚﾀﾝ透明防水材塗布 | 大日化成 ｽｶｲｺｰﾄW同等品 | 12.2 | ㎡
計
3 | 外壁改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 1270 | ㎡
（改修）
| 外壁施工前事前調査（外壁改修） |  | 1205 | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| 複層塗材E | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 つやあり 上塗2回 | 1088 | ㎡
| 外装薄塗材E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付 | 116 | ㎡
クラック幅1.0mm以下
| ひび割れ補修 | エポキシ樹脂注入工法 | 171 | ｍ
計
4 | 屋根改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 287 | ㎡
VP管 φ100
| 竪樋 | VP管 φ100 ステンレス掴み金物共 | 91 | ｍ
（改修）
| 篏合立平葺き HT-45 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| （RC造 3/10勾配） | （JIS認定工場成型品） | 287 | ㎡
遮熱発泡片面2層ｱﾙﾐﾌｫｰﾑ
| 結露防止・断熱材 | t=9 敷込 | 287 | ㎡
t=25 片面ｱﾙﾐｼｰﾄ貼
| 強化複合断熱ﾊﾟﾈﾙ | （15倍発泡）ｶｯﾄ品 | 287 | ㎡
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板生地 t=2.3
| Z型補強下地 | ＠500 ﾋﾞｽｺﾝ 6×45 留め | 287 | ㎡
| ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | t=1.2 片面粘着付 | 287 | ㎡
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 棟包み | ｴﾌﾟﾛﾝ共 糸幅≒520 | 27.1 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 取合水切（流れ） | 糸幅≒390 | 34.5 | ｍ
| 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 34.5 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| V谷 | 糸幅914内 化粧ｷｬｯﾌﾟ共 | 8.5 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 軒先唐草 | 化粧ｷｬｯﾌﾟ共 | 42.1 | ｍ
| 屋根工事運搬費 |  | 1 | 式
硬質ｶﾗｰ塩ﾋﾞ管 φ100
| 竪樋 | ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 | 91 | ｍ
計
5 | 天井改修工事
(撤去)
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共 | 1.2 | ㎡
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共 | 21.7 | ㎡
| ﾃﾚﾋﾞﾊﾝｶﾞｰ | 集積共 | 6 | か所
| OHPスクリーン | 集積共 | 6 | か所
| 地図掛け | 集積共 | 6 | か所
（改修）
| 軽量鉄骨天井下地 | 19型(屋内) | 6.5 | ㎡
19型(屋内) 450×450程度
| 軽量鉄骨天井開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 6 | か所
一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製
| 天井点検口 | 内外枠共額縁 450角 | 6 | か所
ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 21.7 | ㎡
| 天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) | ﾏｰﾌﾞﾙ模様 内部用 厚9.5準不燃 | 1.2 | ㎡
計
6 | 環境配慮改修
（撤去）
ｽﾚｰﾄ瓦にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 波型ｽﾚｰﾄ瓦 | 棟瓦、軒先瓦、水切り、桟木等共 | 287 | ㎡
(外部)
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| ひび割れ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 | 5 | ｍ
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 欠損補修 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 | 3 | か所
150角程度
計
7 | その他工事
（撤去）
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 耐火帯
| EXP.Jカバー | W375 | 6.2 | ｍ
敷地内一時移設・再設置
| 物置一時移設・再設置 | W0.90m×D0.72m×H1.92m | 4 | 台
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有面
| EXP.J取合部はつり | ｶｯﾀｰ入れ共 | 1 | 式
（改修）
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 耐火帯
| EXP.Jカバー | W375 | 6.2 | ｍ
計
8 | 発生材処理
(積込)
| 発生材積込 | がれき類 | 0.3 | m3
| 発生材積込 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 2.4 | m3
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.5 | m3
| 発生材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.4 | m3
| 発生材積込 | 鉄くず類 | 1.6 | m3
| 発生材積込 | アルミ | 0.1 | m3
| 発生材積込 | 木くず | 0.1 | m3
| 発生材積込 | 混合（OHPｽｸﾘｰﾝ） | 0.1 | m3
小計
(運搬)
| 発生材運搬 | がれき類 | 0.3 | m3
| 発生材運搬 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 2.4 | m3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.5 | m3
| 発生材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.4 | m3
| 発生材運搬 | 鉄くず類 | 1.6 | m3
| 発生材運搬 | アルミ | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 木くず | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 混合（OHPｽｸﾘｰﾝ） | 0.1 | m3
小計
(処分)
| 発生材処分 | がれき類 | 0.3 | m3
| 発生材処分 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 2.4 | m3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.5 | m3
| 発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.4 | m3
| 発生材処分 | 鉄くず類 | 1.1 | t
| 発生材処分 | アルミ | 20 | kg
| 発生材処分 | 木くず | 0.1 | m3
| 発生材処分 | 混合（OHPｽｸﾘｰﾝ） | 0.1 | m3
小計
計

## プール付属舎
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【プール付属棟】
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水改修工事 |  | 1 | 式
3 | 外壁改修工事 |  | 1 | 式
4 | 屋根改修工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装改修工事 |  | 1 | 式
6 | 環境配慮改修工事 |  | 1 | 式
7 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 養生 |  | 222 | ㎡
| 整理清掃・あと片付 |  | 222 | ㎡
建地幅900 最上階手摺含む
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 12m未満 2か月 | 216 | ㎡
| シート養生 | 防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 2か月 | 216 | ㎡
| 棚足場 | H=1.8ｍ 1か月 | 27.3 | ㎡
計
2 | 防水改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 95.2 | ㎡
露出アスファルト防水層（立上り）
| 既存防水層撤去 | 押え金物・シーリング撤去共、集積共 | 17.7 | ㎡
打継目地 PU-2 20×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 24.2 | ｍ
建具廻り MS-2・15×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 93.1 | ｍ
建具水切り MS-2・10×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 15 | ｍ
横引き
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | 鋳鉄製、φ75用 集積共 | 4 | 箇所
（改修）
C-1 平場 非歩行用 ｶﾗｰ仕上げ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | M4C工法 | 77.4 | ㎡
C-1 立上り部 ｶﾗｰ仕上げ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | M4C工法 | 17.7 | ㎡
ｱﾙﾐ製 40×15 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
| 防水押え金物 | シーリング共 | 64.5 | ｍ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 2成分系(PU-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 20×15 | 24.2 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×15 | 93.1 | ｍ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 15 | ｍ
横引き
| 改修ﾄﾞﾚﾝ | ストレーナー、φ75用共 | 4 | 箇所
| ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ清掃 |  | 0.6 | ㎡
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面
| ｳﾚﾀﾝ透明防水材塗布 | 大日化成 ｽｶｲｺｰﾄW同等品 | 0.6 | ㎡
計
3 | 外壁改修工事
(撤去)
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 229 | ㎡
（改修）
| 外壁施工前事前調査（外壁改修） |  | 229 | ㎡
| 下地調整材 | C-2 | 229 | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| 複層塗材E | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 つやあり 上塗2回 | 229 | ㎡
クラック幅0.2mm未満
| ひび割れ補修 | シール工法 | 15 | ｍ
クラック幅1.0mm以下
| ひび割れ補修 | エポキシ樹脂注入工法 | 33.1 | ｍ
| 網状クラック補修 | ポリマーセメントモルタル こて塗り | 8.3 | ㎡
計
4 | 屋根改修工事
(撤去)
山高150
| ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板屋根 | 棟・ケラバ包み、止水面戸、ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ共 | 50.6 | ㎡
硬質塩ﾋﾞ管 φ75
| 竪樋 | VP塗装 集水器共 | 12 | ｍ
（改修）
| ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板屋根 | 山高150 t=1.5 | 50.6 | ㎡
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8
| 棟包み | 糸幅720 | 9.3 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8
| ｹﾗﾊﾞ包み | 糸幅630 | 10.9 | ｍ
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 山高150 | 37.2 | ｍ
| 止水面戸 | 山高150 | 18.6 | ｍ
| 止水面戸ｺｰｷﾝﾝｸﾞ |  | 18.6 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板生地 t=1.6
| L型補強下地 | 40×40 | 10.9 | ｍ
| ｹﾗﾊﾞ包み受け | 30×30×3 | 28 | か所
| 運搬費 |  | 1 | 式
硬質ｶﾗｰ塩ﾋﾞ管 φ75
| 竪樋 | ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 | 12 | ｍ
| 集水器 | 塩ﾋﾞ製 | 4 | 箇所
計
5 | 塗装改修工事
（改修）
1級 鉄鋼面
| DP塗装 改修仕様 | 錆止工程B塗料E | 40.7 | ㎡
| 外壁、鉄骨面 | 下地RB種(塗替え面)
計
6 | 環境配慮改修工事
（外部）
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| ひび割れ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 | 5 | ｍ
下地調整材にｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 爆裂補修 細物 | 浸透性防錆工法 | 10.3 | ｍ
計
7 | 発生材処理
(積込)
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2 | m3
| 発生材積込 | 金属くず | 0.1 | m3
小計
(運搬)
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2 | ㎡
| 発生材運搬 | 金属くず | 0.1 | m3
小計
(処分)
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2 | m3
| 発生材処分 | 金属くず H2 | 0.1 | t
小計
計

## 便所
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【便所】
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水改修工事 |  | 1 | 式
3 | 塗装改修工事 |  | 1 | 式
4 | 屋根改修工事 |  | 1 | 式
5 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 養生 |  | 54.5 | ㎡
| 整理清掃・あと片付 |  | 54.5 | ㎡
建地幅900 最上階手摺含む
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 12m未満 1か月 | 37.5 | ㎡
| シート養生 | 防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 1か月 | 37.5 | ㎡
| 脚立足場 | 高さ4.0ｍ以下 1か月 | 7.2 | ｍ
計
2 | 防水改修工事
（撤去）
建具廻り MS-2 10×10
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 4 | ｍ
（改修）
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 4 | ｍ
計
3 | 塗装改修工事
（改修）
1級 鉄鋼面
| DP塗装 改修仕様 | 錆止工程B塗料E | 44.5 | ㎡
下地RB種(塗替え面)
計
4 | 屋根改修工事
（撤去）
| 高圧水洗浄 | 10～15MPa程度 | 29.1 | ㎡
| 竪樋 | 硬質塩ﾋﾞ管 φ65 | 6.8 | ｍ
（改修）
| 竪樋 | 硬質ｶﾗｰ塩ﾋﾞ管 φ65 | 6.8 | ｍ
計
5 | 発生材処理
(積込)
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
(運搬)
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
(処分)
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
計

## 間仕切壁
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【間仕切り壁設置】
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 間仕切り壁設置 |  | 1 | 式
3 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 墨出し |  | 32.5 | ㎡
| 養生 |  | 32.5 | ㎡
| 整理清掃・あと片付 |  | 32.5 | ㎡
| 内部仕上足場 | 脚立足場 高さ4.0ｍ以下 1か月 | 31.4 | ㎡
| 内部仕上足場 | 枠組足場 4.0m以上5.7m未満 1か月 | 15.7 | ㎡
計
2 | 間仕切り壁設置工事
(撤去)
| 床ｶｯﾀｰ入れ | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 | 15.9 | ｍ
| 床撤去 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 3.8 | ㎡
| 床撤去 | ﾁｪｯｶｰﾏｯﾄ（塩ﾋﾞ製） | 1.7 | ㎡
ｶｯﾀｰ入れ共
| 整理棚一部撤去 | 木製 造付棚 H1,900 | 1 | 式
| ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去 | W3400×D410 H=650 | 1 | 式
アスベスト含有（みなし）
| 磁器質100角タイル撤去 | 下地モルタル共 | 0.8 | ㎡
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞｶｯﾀｰ入れ | 軽鉄下地共 | 14.6 | ｍ
| 天井撤去 | ボード二重張り、軽鉄下地共 | 31.4 | ㎡
アスベスト含有（みなし）
| 天井裏木毛ｾﾒﾝﾄ板ｶｯﾀｰ入れ | t=20 | 14.4 | ｍ
アスベスト含有（みなし）
| 天井裏木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去 | t=20 | 1.1 | ㎡
木製
| ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150×100×25 | 3.4 | ｍ
（改修）
[床]
| 桧縁甲板張り | t=15 無垢 UVｸﾘﾔｰ塗装品 | 2.9 | ㎡
| 構造用合板張り | t=12 | 2.9 | ㎡
| 際根太 | H=150 | 31.8 | ｍ
t=2
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 3 | ㎡
[壁]
W100
| 軽量鉄骨壁下地 | H=5.0m超壁対応品 | 40.5 | ㎡
GL工法
| 石膏ボード張り | GB-R 12.5 継目処理共 | 2.9 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24K t=50 充填
| 石膏ボード2重張り | GB-R 9.5+12.5 継目処理共 両面 | 40.5 | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 不燃 | 87.7 | ㎡
L=3000
| 間仕切り壁取合金物 | BD t=1.6 錆止め1回 | 1 | か所
L=2100
| 間仕切り壁取合金物 | BD t=1.6 錆止め1回 | 1 | か所
| 木製幅木 | H=100 | 21.6 | ｍ
[天井]
ﾅｯﾄｱﾝｶｰ M10 めねじﾀｲﾌﾟ W3/8
| ｲﾝｻｰﾄ | 吊りﾎﾞﾙﾄ用 | 20 | 本
| 軽量鉄骨天井下地 | JIS 19形 ふところ高1.2～3.0m | 30.3 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地補強 | 水平振れ止め | 30.3 | ㎡
ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | 下張GB-R 厚9.5共 | 30.3 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 | 24.2 | ｍ
[その他]
木製
| ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 150×100×25 | 3.3 | ｍ
| ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｼﾝｸﾞﾙ | 3.3 | ｍ
| 外部建具転落防止手摺 | ｽﾃﾝﾚｽ製 φ38 t=1.5 L=1630 | 2 | か所
[塗装]
| SOP塗装 | 木部 素地ごしらえ共 | 2.3 | ㎡
| SOP塗装 | 鉄部 素地ごしらえ共 | 1.4 | ㎡
| 複層塗材E |  | 0.4 | ㎡
計
3 | 発生材処理
(積込)
| 発生材積込 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 0.1 | m3
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
| 発生材積込 | 木くず | 0.1 | m3
| 発生材積込 | ｽﾃﾝﾚｽ流し台 | 1 | 台
| 発生材積込 | 造付棚 | 1 | 台
小計
(運搬)
| 発生材運搬 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 木くず | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | ｽﾃﾝﾚｽ流し台 | 1 | 台
| 発生材運搬 | 造付棚 | 1 | 台
小計
(処分)
| 発生材処分 | がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 0.1 | m3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
| 発生材処分 | 木くず | 0.1 | m3
| 発生材処分 | ｽﾃﾝﾚｽ流し台 | 1 | 台
| 発生材処分 | 造付棚 | 1 | 台
小計
計

## 機械頭
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大津町立大津小学校校舎屋根外壁等改修工事
Ⅱ | 機械設備工事
Ⅰ期
| 管理・教室・特別教室棟 |  | 1 | 式
計
Ⅱ期
| 教室・特別教室棟 |  | 1 | 式
| 教室棟 |  | 1 | 式
| 教室・特別教室棟 | 2階こすもす5 | 1 | 式
計
直接工事費

## Ⅰ期管教特棟_機械
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ期 | 管理・教室・特別教室棟
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
1 | 空気調和設備
| ACR1-112 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 空調室内機取外し再取付 | 天井自在形/C:10.0kW(定格) | 1 | 台
| ACR1-140 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 空調室内機取外し再取付 | 天井自在形/C:12.5kW(定格) | 3 | 台
| ACR1-160 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 空調室内機取外し再取付 | 天井自在形/C:14.0kW(定格) | 3 | 台
| ACR2-160 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 空調室内機取外し再取付 | 天ｶｾ形4方向/C:14.0kW(定格) | 3 | 台
ACP-80
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:7.1kW(定格) | 1 | 台
ACP-112
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:10.0kW(定格) | 2 | 台
ACP-140
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:12.5kW(定格) | 3 | 台
ACP-160
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:14.0kW(定格) | 6 | 台
ACP-224
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:20.0kW(定格) | 1 | 台
AC-25
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾙｰﾑｴｱｺﾝ/C:2.5kW | 1 | 台
AC-28
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾙｰﾑｴｱｺﾝ/C:2.8kW | 2 | 台
| 機器搬出搬入 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細1
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般/液管/9.5φ/保温厚10mm | 20 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般/ｶﾞｽ管/15.9φ/保温厚20mm | 20 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般/VP/25A | 20 | ｍ
| 保温 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細2
| 直接仮設 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細3
| 撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細4
計
2 | 発生材処理
| 発生材収集運搬 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 1 | 台
| 発生材処分 | 非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 下銅 | 21.5 | kg
| 発生材処分 | 陶磁器くず | 6.3 | kg
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 18.8 | kg
計

## Ⅱ期教特棟_機械
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ期 | 教室・特別教室棟
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
1 | 空気調和設備
| ACR1-140 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 空調室内機取外し再取付 | 天井自在形/C:12.5kW(定格) | 6 | 台
| ACR1-160 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 空調室内機取外し再取付 | 天井自在形/C:14.0kW(定格) | 3 | 台
ACP-80
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:7.1kW(定格) | 2 | 台
ACP-112
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:10.0kW(定格) | 3 | 台
ACP-140
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:12.5kW(定格) | 6 | 台
ACP-160
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:14.0kW(定格) | 3 | 台
ACP-224
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:20.0kW(定格) | 4 | 台
ACP-450
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:45.0kW(定格) | 1 | 台
| 機器搬出搬入 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細5
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般/液管/9.5φ/保温厚10mm | 18 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般/ｶﾞｽ管/15.9φ/保温厚20mm | 18 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般/VP/25A | 18 | ｍ
| 保温 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細6
| 直接仮設 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細7
| 撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細8
計
2 | 発生材処理
| 発生材収集運搬 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 1 | 台
| 発生材処分 | 非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 下銅 | 19.6 | kg
| 発生材処分 | 陶磁器くず | 5.8 | kg
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 17.2 | kg
計

## Ⅱ期教室棟_機械
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ期 | 教室棟
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
1 | 空気調和設備
| ACR1-140 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 空調室内機取外し再取付 | 天井自在形/C:12.5kW(定格) | 4 | 台
| ACR1-160 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 空調室内機取外し再取付 | 天井自在形/C:14.0kW(定格) | 2 | 台
ACP-140
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:12.5kW(定格) | 4 | 台
ACP-160
| 空調室外機取外し再取付 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/C:14.0kW(定格) | 2 | 台
| 機器搬出搬入 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細9
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般/液管/9.5φ/保温厚10mm | 12 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般/ｶﾞｽ管/15.9φ/保温厚20mm | 12 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般/VP/25A | 12 | ｍ
| 保温 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細10
| 直接仮設 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細11
| 撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細12
計
2 | 発生材処理
| 発生材収集運搬 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 1 | 台
| 発生材処分 | 非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 下銅 | 12.9 | kg
| 発生材処分 | 陶磁器くず | 3.8 | kg
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 11.3 | kg
計

## Ⅱ期教特2_機械
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ期 | 教室・特別教室棟 | 2階こすもす5
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 給排水設備 |  | 1 | 式
3 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
1 | 空気調和設備
| ACR1-112 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 空調室内機取外し再取付 | 天井自在形/C:10.0kW(定格) | 3 | 台
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般/液管/9.5φ/保温厚10mm | 15 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般/ｶﾞｽ管/15.9φ/保温厚20mm | 15 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般/VP/25A | 6 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般/VP/30A | 1 | ｍ
| 保温 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細13
| 電気配管配線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細14
| 撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細15
計
2 | 給排水設備
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般/VP/50A | 3 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般/VP/75A | 6 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(通気) | 屋内一般/VP/40A | 1 | ｍ
| 保温 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細16
| 撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細17
計
3 | 発生材処理
| 発生材収集運搬 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 1 | 台
| 発生材処分 | 非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 下銅 | 11.1 | kg
| 発生材処分 | 鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 | 98.6 | kg
| 発生材処分 | 陶磁器くず | 4.6 | kg
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 3.1 | kg
計

## 別紙
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細1 | 機器搬出搬入
| 機器搬入搬出費 | 容積品 500kg/m3未満 | 0.4 | ｔ
| 機器搬入搬出費 | 容積品 300kg/m3未満 | 2.7 | ｔ
計
端数処理
別紙明細2 | 保温
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 25A | 20 | ｍ
計
端数処理
別紙明細3 | 直接仮設
| 高所作業車 | 作業床高 8～10ｍ | 2 | 台･日
計
端数処理
別紙明細4 | 撤去
AC-25
| 空調室外機撤去 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾙｰﾑｴｱｺﾝ/C:2.5kW | 1 | 台
AC-28
| 空調室外機撤去 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾙｰﾑｴｱｺﾝ/C:2.8kW | 1 | 台
| 冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 屋内一般/液管/9.5φ/保温厚10mm | 35 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 屋内一般/ｶﾞｽ管/15.9φ/保温厚20mm | 35 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 屋内一般/VP/25A | 35 | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 25A | 35 | ｍ
| 配管切断 | 鋼管類/保温あり 25A | 10 | か所
| 配管切断 | 樹脂管類/保温あり 25A | 10 | か所
計
端数処理
別紙明細5 | 機器搬出搬入
| 機器搬入搬出費 | 容積品 500kg/m3未満 | 1.6 | ｔ
| 機器搬入搬出費 | 容積品 300kg/m3未満 | 2.9 | ｔ
| 機器搬入搬出費 | 容積品 200kg/m3未満 | 0.5 | ｔ
計
端数処理
別紙明細6 | 保温
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 25A | 18 | ｍ
計
端数処理
別紙明細7 | 直接仮設
| 高所作業車 | 作業床高 8～10ｍ | 2 | 台･日
計
端数処理
別紙明細8 | 撤去
| 冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 屋内一般/液管/9.5φ/保温厚10mm | 32 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 屋内一般/ｶﾞｽ管/15.9φ/保温厚20mm | 32 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 屋内一般/VP/25A | 32 | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 25A | 32 | ｍ
| 配管切断 | 鋼管類/保温あり 25A | 9 | か所
| 配管切断 | 樹脂管類/保温あり 25A | 9 | か所
計
端数処理
別紙明細9 | 機器搬出搬入
| 機器搬入搬出費 | 容積品 300kg/m3未満 | 1.5 | ｔ
計
端数処理
別紙明細10 | 保温
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 25A | 12 | ｍ
計
端数処理
別紙明細11 | 直接仮設
| 高所作業車 | 作業床高 8～10ｍ | 2 | 台･日
計
端数処理
別紙明細12 | 撤去
| 冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 屋内一般/液管/9.5φ/保温厚10mm | 21 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 屋内一般/ｶﾞｽ管/15.9φ/保温厚20mm | 21 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 屋内一般/VP/25A | 21 | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 25A | 21 | ｍ
| 配管切断 | 鋼管類/保温あり 25A | 6 | か所
| 配管切断 | 樹脂管類/保温あり 25A | 6 | か所
計
端数処理
別紙明細13 | 保温
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 25A | 6 | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 30A | 1 | ｍ
計
端数処理
別紙明細14 | 電気配管配線
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE-S1.25sq-2C/管内 | 2 | ｍ
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE-S1.25sq-2C/天井ｺﾛｶﾞｼ | 22 | ｍ
| 1種金属線ぴ | A型 | 2 | ｍ
| 1種金属線ぴ付属品 | A型/ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅形 | 2 | 個
| 空調ﾘﾓｺﾝ取外し再取付 | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ共 | 1 | 個
計
端数処理
別紙明細15 | 撤去
| 冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 屋内一般/液管/9.5φ/保温厚10mm | 14 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 屋内一般/ｶﾞｽ管/15.9φ/保温厚20mm | 14 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 屋内一般/VP/25A | 3 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 屋内一般/VP/30A | 1 | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 25A | 3 | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 30A | 1 | ｍ
| 配管切断 | 鋼管類/保温あり 25A | 3 | か所
| 配管切断 | 樹脂管類/保温あり 25A | 2 | か所
| 配管切断 | 樹脂管類/保温あり 30A | 1 | か所
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-CEE-S1.25sq-2C/管内 | 2 | ｍ
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-CEE-S1.25sq-2C/天井ｺﾛｶﾞｼ | 21 | ｍ
計
端数処理
別紙明細16 | 保温
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 50A | 3 | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 75A | 6 | ｍ
計
端数処理
別紙明細17 | 撤去
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 | 屋内一般/20A | 1 | ｍ
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 | 屋内一般/25A | 2 | ｍ
| 排水用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 | 屋内一般/50A | 6 | ｍ
| 排水用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 | 屋内一般/80A | 6 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管撤去(通気) | 屋内一般/40A | 1 | ｍ
| 横水栓撤去 | 13mm | 5 | 個
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ撤去 | T-5B-50 | 1 | 個
| 排水金物撤去 | T-14A-50 | 1 | 個
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 25A | 2 | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 50A | 6 | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 80A | 6 | ｍ
| 配管切断 | 鋼管類/保温あり 20A | 5 | か所
| 配管切断 | 鋼管類/保温あり 25A ﾌﾟﾗｸﾞ止め共 | 2 | か所
| 配管切断 | 鋼管類/保温あり 40A | 1 | か所
| 配管切断 | 鋼管類/保温あり 50A | 2 | か所
| 配管切断 | 鋼管類/保温あり 80A | 2 | か所
計
端数処理

## 共通仮設（積上）
名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設（積上）
交通誘導員 | 交通誘導員Ｂ | 24 | 人
仮囲い | ﾐﾆｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 1.8m×1.2m | 161 | ｍ
20ヶ月
クロスゲート | W=6.0m H=1.8m | 1 | か所
屋根工事揚重機械器具費 |  | 1 | 式
計