## 令和2年度
資産の種類（施設別内訳） |  |  | 取得価格 | 償却年数 | 開始 (平成) | 終了 (平成) | 償却累計 | 簿価 | 減価償却費
年度 | [8 empty] | 令和2年度 (平成32年度)
土 地 |  |  | 4664120
土地 | １号 | ５４５－２ ４００㎡ ５４８ ４６１㎡ 水道用地
土地 | ２号 | ４６１－６ １０４㎡ 水道用地 | 4544120
土地 | ３号 | ２７３－２ １０５㎡ 雑種地
土地 | ４号 | 第４水源地用地 | 120000
建 物 |  |  | 17071478 |  |  |  | 8297634 | 8773844 | 307285
取水施設 |  | ＮＯ．１取水ポンプ室 ＲＣ＝９㎡ | 2071398 | 50 | 2 | 51 | 1155843 | 915555 | 37285
配水施設 |  | 管理室 ＲＣ＝５０㎡ | 7287567 | 50 | 2 | 51 | 4066466 | 3221101 | 131176
取水施設 |  | ＮＯ．２取水ポンプ室 ＲＣ＝２１．４６㎡ | 2797670 | 50 | 3 | 52 | 1510743 | 1286927 | 50358
配水施設 |  | 水質検査室 ＲＣ＝４．６２㎡ | 1131958 | 50 | 3 | 52 | 611262 | 520696 | 20375
配水施設 |  | ＮＯ．３取水ポンプ室 ＲＣ＝１６㎡ | 3782885 | 50 | 19 | 68 | 953320 | 2829565 | 68091
構 築 物 |  |  | 363057378 |  |  |  | 154536254 | 208521124 | 9852197
配水施設 |  | 配水管 Φ２００ Ｌ＝３２９．０ｍ | 5765965 | 40 | 2 | 41 | 4021762 | 1744203 | 129734
配水施設 |  | 配水池 Ｕ＝３７４m3 15×4.5m×3.0m×2池 | 16007614 | 40 | 2 | 41 | 11165313 | 4842301 | 360171
取水施設 |  | ＮＯ．１取水井 Φ２５０ Ｈ＝２４０．０ｍ | 19098651 | 10 | 2 | 11 | 17188785 | 1909866
配水施設 |  | 配水場内配管 | 7925442 | 40 | 2 | 41 | 5527999 | 2397443 | 178322
配水施設 |  | 配水場内整備（門・フェンス） | 8458514 | 45 | 2 | 46 | 5244282 | 3214232 | 169170
配水施設 |  | 配水管 Φ２００ Ｌ＝３７１．６ｍ | 6198524 | 40 | 2 | 41 | 4323477 | 1875047 | 139466
配水施設 |  | 配水管 Φ１５０ Ｌ＝５９４．４ｍ | 9526590 | 40 | 2 | 41 | 6644799 | 2881791 | 214348
配水施設 |  | 配水管 Φ１００ Ｌ＝４１２．０ｍ | 5950854 | 40 | 2 | 41 | 4150722 | 1800132 | 133894
配水施設 |  | 配水管分岐 １６ヵ所 | 3593151 | 40 | 2 | 41 | 2506230 | 1086921 | 80845
取水施設 |  | ＮＯ．２水源地擁壁 | 3049982 | 50 | 3 | 52 | 1647003 | 1402979 | 54899
導水施設 |  | ＮＯ．２導水管 Φ１５０ Ｌ＝５７０．５ｍ | 8606949 | 40 | 3 | 42 | 5809694 | 2797255 | 193656
導水施設 |  | ＮＯ．３導水管 Φ１５０ Ｌ＝１１２７．０ｍ | 8549999 | 15 | 3 | 17 | 2198570 | 6351429 | 439714
導水施設 |  | ＮＯ．２導水管 Φ１５０ Ｌ＝１６４．９ｍ | 1663066 | 40 | 3 | 42 | 1122579 | 540487 | 37418
導水施設 |  | ＮＯ．３導水管 Φ１５０ Ｌ＝１６４．５ｍ | 728857 | 15 | 3 | 17 | 187420 | 541437 | 37484
取水施設 |  | ＮＯ．２取水井 Φ３００ Ｈ＝２２０．０ｍ | 21125190 | 10 | 3 | 12 | 19012671 | 2112519
取水施設 |  | ＮＯ．２水源地場内整備 | 1264893 | 45 | 3 | 47 | 758948 | 505945 | 25297
導水施設 |  | ＮＯ．２導水ポンプ井 | 2656678 | 50 | 3 | 52 | 1434610 | 1222068 | 47820
導水施設 |  | 導水管 Φ１５０ Ｌ＝５２５．６ｍ | 25220000 | 40 | 14 | 53 | 10781550 | 14438450 | 567450
配水施設 |  | 配水管 Φ１５０ Ｌ＝２９８．０ｍ | 13070000 | 40 | 18 | 57 | 4411125 | 8658875 | 294075
取水施設 |  | ＮＯ．３取水井 Φ３００ Ｈ＝２７０．０ｍ | 29230000 | 10 | 18 | 27 | 26307000 | 2923000
取水施設 |  | 配水管 Φ１５０ Ｌ＝１８５．０ｍ | 6970702 | 40 | 19 | 58 | 2195791 | 4774911 | 156840
取水施設 |  | 配水管 Φ１５０ Ｌ＝１９３ｍ | 8887100 | 40 | 20 | 59 | 2599497 | 6287603 | 199959
取水施設 |  | 配水管布設工事測量設計業務委託 | 780000 | 20 | 20 | 39 | 456300 | 323700 | 35100
取水施設 |  | 配水管高尾野線 | 7683905 | 40 | 20 | 59 | 2247565 | 5436340 | 172887
取水施設 |  | 第４水源地さく井設計委託 | 400000 | 20 | 21 | 40 | 216000 | 184000 | 18000
取水施設 |  | 水源地電気探査業務委託 | 1500000 | 20 | 21 | 40 | 810000 | 690000 | 67500
取水施設 |  | №１取水井揚水管 | 10840200 | 40 | 28 | 67 | 1219540 | 9620660 | 243904
取水施設 |  | 第４水源地用地測量・地質調査・電気探査業務委託 | 7150000 | 20 | 31 | 50 | 643500 | 6506500 | 321750
取水施設 |  | 第４水源地さく井工事（設計・施工管理業務委託含む） | 46335476 | 10 | 31 | 40 | 8341128 | 37994348 | 4170100
導水施設 |  | 第４水源地整備工事（導水管布設）（設計・施工管理業務委託含む） | 32013338 | 40 | 2 | 41 | 720304 | 31293034 | 720304
配水施設 |  | 第４水源地整備工事（建築）（設計・施工管理業務委託含む） | 42805738 | 60 | 2 | 61 | 642090 | 42163648 | 642090
機械及び装置 |  |  | 294746984 |  |  |  | 146974255 | 147772729 | 9327452
取水施設 |  | ＮＯ．１取水井電気計装設備 | 22305016 | 20 | 2 | 21 | 20074514 | 2230502
取水施設 |  | ＮＯ．２電気計装設備 Ｌ＝５７０．５ｍ | 3629978 | 20 | 3 | 22 | 3266980 | 362998
取水施設 |  | ＮＯ．３電気計装設備 Ｌ＝１１２７．０ｍ | 670696 | 15 | 3 | 17 | 0 | 670696
導水施設 |  | ＮＯ．２電気計装設備 | 791500 | 20 | 3 | 22 | 712350 | 79150
導水施設 |  | ＮＯ．３電気計装設備 | 70808 | 15 | 3 | 17 | 0 | 70808
配水施設 |  | 配水地電気計装設備 | 18572948 | 20 | 2 | 21 | 16715653 | 1857295
取水施設 |  | ＮＯ．２取水井電気計装設備 | 23077248 | 20 | 3 | 22 | 20769523 | 2307725
導水施設 |  | 導水ポンプ Φ８０ １１KW ２台 | 3218629 | 15 | 3 | 17 | 2896766 | 321863
導水施設 |  | 導水ポンプ電気計装設備 | 4820894 | 20 | 3 | 22 | 4338804 | 482090
配水施設 |  | 水質検査器（水温計、濁度計、ＰＨ計） | 6895479 | 10 | 3 | 12 | 6205931 | 689548
配水施設 |  | ＮＯ．２取水ポンプ １台 | 7400000 | 15 | 15 | 29 | 6660000 | 740000
配水施設 |  | 非常用発電機 | 32600000 | 20 | 17 | 36 | 23472000 | 9128000 | 1467000
配水施設 |  | ＮＯ．３取水ポンプ ２台 | 20690033 | 15 | 19 | 33 | 17379628 | 3310405 | 1241401
配水施設 |  | ＮＯ．３取水井電気計装設備 | 10252743 | 20 | 19 | 38 | 6459230 | 3793513 | 461373
配水施設 |  | ＮＯ．２取水ポンプ １台 （予備用） | 3079429 | 15 | 19 | 33 | 2586721 | 492708 | 184765
配水施設 |  | 電算システム（パソコン、企業会計システム） | 2490000 | 5 | 18 | 22 | 2241000 | 249000
配水施設 |  | 第２水源地流量計 | 1563000 | 6 | 19 | 24 | 1406700 | 156300
配水施設 |  | 濁度計 | 2694000 | 10 | 25 | 34 | 1939680 | 754320 | 242460
取水施設 |  | ＮＯ．２ポンプ水位計 | 1456000 | 10 | 25 | 34 | 1048320 | 407680 | 131040
取水施設 |  | №１取水ポンプ | 9921125 | 15 | 28 | 42 | 2976342 | 6944783 | 595267
取水施設 |  | №１取水ポンプ電気計装設備 | 3388675 | 20 | 28 | 47 | 762457 | 2626218 | 152490
取水施設 |  | ＮＯ．３取水ポンプ １台 （予備用） | 3500000 | 15 | 31 | 45 | 420000 | 3080000 | 210000
取水施設 |  | 第４水源地整備工事（ポンプ設備）（設計・施工管理業務委託含む） | 23466506 | 15 | 2 | 16 | 1407995 | 22058511 | 1407995
取水施設 |  | 第４水源地整備工事（電気計装設備）（設計・施工管理業務委託含む） | 31992277 | 20 | 2 | 21 | 1439661 | 30552616 | 1439661
取水施設 |  | 第２ポンプ取替工事（設計業務委託含む） | 29900000 | 15 | 2 | 16 | 1794000 | 28106000 | 1794000
取水施設 |  | 第４水源地予備ポンプ | 4547497 | 15 |  | 14 | 0 | 4547497
取水施設 |  | 第４水源地非常用発電機 | 21752503 | 20 | 2 | 21 | 0 | 21752503
計 |  |  | 679539960 |  |  |  | 309808143 | 365067697 | 19486934